浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：____用单摆测量重力加速度_____

指导教师：___________郭红丽____________

班 级 号：___________________________________

专业：_______软件工程___________

班级：_______软工2102__________

姓名：________黄文杰____________

学号：________3210103379________

实验日期:__12__月__6__日   星期__二_下午

预习部分  认真书写

【实验目的】 - 根据已知条件和测量精度的要求，学会应用误差均分原则选用适当的仪器和测量方法。 - 学习累积放大法的原理和应用。 - 分析基本误差的来源，提出进行修正和估算的方法。

【实验原理】（电学、光学画出原理图） 一、单摆的一级近似的周期公式为 T=2πlg 由此通过测量周期T,摆长L求重力加速度。 二、不确定度均分原理 在间接测量中，每个独立测量的量的不确定度都会对最终结果的不确定度有贡献。如果已知各测量之间的函数关系，可写出不确定度传递公式，并按均分原理，将测量结果的总不确定度均匀分配到各个分量中，由此分析各物理量的测量方法和使用的仪器，指导实验。一般而言，这样做比较经济合理。对测量结果影响较大的物理量，应采用精度较高的仪器，而对测量结果影响不大的物理量，就不必追求高精度仪器。

预习部分  认真书写

【实验内容】（重点说明） 1、游标卡尺的使用 使用游标卡尺，测量5次单摆摆球的直径，记录数据。 2、螺旋测微计的使用 使用螺旋测微计，测量5次单摆摆球的直径，记录数据。 3、电子秒表的使用 使用电子秒表测量单摆摆动5个周期的时间，记录数据。 4、根据不确定度均分原理，设计单摆测量重力加速度g （1）根据误差均分原理,自行设计试验方案,合理选择测量仪器和方法. （2）测量重力加速度g,测量精度要求△g/g < 1%. 部分参数: 假设摆长L≈70.00cm;摆球直径D≈2.00cm;摆动周期T≈1.700s; 米尺精度△米≈0.05cm;卡尺精度△卡≈0.002cm;千分尺精度△千≈0.001cm;秒表精度△秒≈0.01s;根据统计分析,实验人员开或停秒表反应时间为0.1s左右,所以实验人员开,停秒表总的反应时间近似为△人≈0.2s. 5、利用单摆测量重力加速度g 利用实验室提供的单摆仪，调整并确定合适的摆线长度，测量重力加速度。

【实验器材及注意事项】 实验器材： 游标卡尺,米尺,千分尺,电子秒表,支架,细线(尼龙线),钢球,摆幅测量标尺(提供硬白纸板自制),天平(公用)。 注意事项： - 要让单摆经过平衡位置时开始、结束计时。 - 使用公式计算重力加速度时，L（摆长）为绳子长度加上小球半径。 - 要通过不确定度均分原理，计算需要测量周期的合适数量，从而减小误差。 - 测量线长（绳子长度）时，米尺零点要和绳子顶端对齐。 - 使用螺旋测微器测量小球直径时，需要估读。

数据结果  不得涂改

【实验数据与结果】

分析合理  善于思考

【误差分析】 - 1.摆绳长度、小球直径测量有误差。 - 2.周期测量有误差（主要来源于人的判断精度和反应时间，对本次实验误差较大）。 - 3.估读时存在主观误差。

【实验心得及思考题】 思考题： - 当测量不同精确度的测量对象时，根据什么原理选择测量仪器？ 答：不确定度均分原理，将测量结果的总不确定度均匀分配到各个分量中， 由此分析各个物理量的测量方法和所应使用的仪器。对测量结果影响较大的物理量，应采用精度较高的仪器，而对测量结果影响不大的物理量，就不必追求高精度仪器。 - 为什么要测量单摆的多个周期时间？ 答：人判断计时开始和停止的时候，人的判断精度和反应时间存在误差，测量多个周期可以将该误差平均到每个周期中，从而减小一个周期的相对误差。同时也利用了累积放大法，对微小物理量进行更精确的测量。 - 调研重力加速度与你专业知识的关联。 测量精确的重力加速度有利于提高制导武器控制软件的准确度，这对促进军事软件的发展有一定关系。 实验心得：通过该实验，我掌握了不确定度的计算方法，了解了误差均分原理和累积放大法，学会了如何修正系统误差和减小不确定度。