## Sheet1
环数n | 5 | 10 | 15 | 20
左读数/mm | 53.611 | 52.781 | 52.162 | 51.642
右读数/mm | 57.271 | 58.096 | 58.725 | 59.249
Dn/mm | 3.66 | 5.315 | 6.563 | 7.607
环数m | 25 | 30 | 35 | 40
左读数/mm | 51.181 | 50.769 | 50.388 | 50.034
右读数/mm | 59.709 | 60.126 | 60.508 | 60.86
Dm/mm | 8.528 | 9.357 | 10.12 | 10.826 | 平均值 | A类不确定度
Dm^2-Dn^2 | 59.3312 | 59.3042 | 59.3414 | 59.3358 | 59.3282
曲率半径R/m | 1.2592 | 1.2586 | 1.2594 | 1.2592 | 1.2591
m-n | 20
波长/nm | 5.89e-07
起始读数/mm | 结尾读数/mm | △l/mm | D/m | 方差
54.804 | 56.068 | 1.264 | 0.00018639 | 6.0244e-14
56.13 | 57.398 | 1.268 | 0.0001858 | 1.1733e-13
57.459 | 58.724 | 1.265 | 0.00018625 | 9.6238e-15
平均值/mm |  | 1.2657 | 0.00018615 | 1.872e-13
L/m | 0.04 |  |  | A类不确定度
△l(平均)/mm | 1.266 |  |  | 1.7664e-07
D(平均)/m | 0.0001861 |  |  | B类不确定度
5.7735e-06
5.7762e-06